石家庄市环境信息中心

关于石家庄市污染源颗粒物远程在线质控

系统项目的询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境信息中心石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目（预算金额：526万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2025年11月14日（星期五）上午10：00；地点：石家庄市体育南大街383-1号世纪佳泰大厦C座8楼817会议室。

联系人：庞  欣，联系电话：66500311

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境信息中心

2025年11月10日

附件1

石家庄市环境信息中心

石家庄市污染源颗粒物远程在线质控

系统项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境信息中心

石家庄市污染源颗粒物远程在线质控

系统项目工作方案

为认真贯彻落实国务院办公厅《生态环境监测网络建设方案》、河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》的有关要求，我单位拟开展石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目采购工作，此项工作的开展可以达到提升石家庄市重点污染源颗粒物在线监管能力，减少现场执法检查频次，构建颗粒物排放监管的“非现场监管”新模式，保障在线监测数据“全面、准确、客观、真实”的效果。为顺利完成该项目工作，特制定本工作方案。

## 一、项目实施背景、依据、来由、现状等

为认真贯彻落实国务院办公厅《生态环境监测网络建设方案》、河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》的有关要求，我单位拟开展石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目采购工作，此项工作的开展可以达到提升石家庄市重点污染源颗粒物在线监管能力，减少现场执法检查频次，构建颗粒物排放监管的“非现场监管”新模式，保障在线监测数据“全面、准确、客观、真实”的效果。

本项目旨在构建污染源颗粒物的远程质控监管体系，通过对石家庄重点污染源40个颗粒物排口进行污染源颗粒物远程在线质控系统服务，形成对污染源颗粒物的远程质控能力。

# 项目政策依据如下：

1.《生态环境监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56号)明确要求“提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要核设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化监控水平。”

2.生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）要求“推行非现场监管方式。大力拓展非现场监管的手段及应用，将其作为日常执法检查的重要方式。”

3.河北省大气污染防治工作领导小组办公室发文《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》（冀气领办〔2018〕255号）《通知》附件第13号文件《河北省大气环境监测监控体系建设方案》提出：“到2020年，结合生态环境监管大数据平台建设工作，省环境监测中心、各驻市监测中心、各市环境监测中心要具备对环境空气自动监测站视频监控、远程质控、远程校准的能力；省环境监测中心、各市环境监测中心要具备污染源在线设施视频监控、远程质控、远程校准的能力。”

4.中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》（冀办字〔2018〕42号）方案第24条指出：强化高新技术应用，加强大数据、人工智能、在线监测远程质控系统等高新技术在环境监测和质量管理中的应用。

5.《河北省严厉打击重点排污单位自动监测数据造假专项行动方案》（冀环办字函〔2021〕22号）明确要求“严厉打击重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施的违法行为”，“严厉打击重点排污单位未保证自动监测设施正常运行的违法行为”，“严厉打击监测设施运维单位、人员实施或者参与实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施的违法行为”。

这些相关法规和政策，对远程质控技术的监管能力提出了明确要求，并对应用效益予以了肯定，是相关项目的建设背景和指导方针。

## 二、工作内容

本项目旨在构建污染源颗粒物的远程质控监管体系，通过对石家庄重点污染源40个颗粒物排口进行污染源颗粒物远程在线质控系统服务，形成对污染源颗粒物的远程质控能力。项目采用政府采购服务的方式，服务内容主要包括颗粒物采样服务、颗粒物采样头检测服务、颗粒物在线质控平台服务、质控综合监管服务。技术服务期限为1年。

## 三、预期效果/目的

项目实施后最明显的效果是可以掌握企业的真实排放水平，明确在线监测数据是否可信。目前现状对企业手工比对检测往往都是合格，发现不了企业的问题，应用自动质控能够知道企业真实排放量，发现、提示有问题的企业并按流程移交责任部门处理，达到改善问题，减少污染排放的效果。

通过本项目的实施，实现远程随机的颗粒物质控，判定在线监测数据的真实性和准确性。通过该系统能够解决人工比对频次低、效率低的问题，有效降低监管成本、提升监管工作效率。远程自动化的质控方式能够有效杜绝人为因素影响，确保样品和检测结果的真实准确，真正实现污染源颗粒物在线数据质量的有效监管，弥补监管技术手段的不足。

## 四、实施要求

（一）质控监管系统要求

服务涉及的污染源颗粒物远程在线质控系统，硬件设备及软件平台由服务方提供，系统满足以下要求：

1. 服务涉及现场端硬件设备技术要求

★（1）支持接收质控平台的质控命令，在无人值守的状态下自动实现多样品质控核查。

★（2）具备样品识别功能、支持质控流程配置、异常情况报警、数据续传等功能。

（3）设备具备全封闭结构、有锁闭功能，开锁由系统自动控制，只有具备权限的用户可以打开设备。

（4）具备远程控制压力零点校准功能。

（5）设备具有自检功能，自检信息可上传至远程监管平台。

★（6）支持数据权限隔离模式，保障质控过程中各关键环节信息独立，杜绝人为更改数据、信息传递错误等影响质控结果。

（7）支持连接 APP 设置设备参数及诊断设备状态。

（8）设备运行不影响颗粒物在线监测设备运行，不影响企业正常生产。

2.服务涉及颗粒物在线质控平台软件技术要求

（1）应具备分级权限管理，不同的账户配置不同的权限，用户必须经过密码登录进入相应的操作界面。

★（2）系统具备一键质控监管、地图批量质控、预约质控、过程监控质控等多模式质控功能。

★（3）颗粒物在线质控平台软件支持采集颗粒物在线监测数据与质控数据，对各站点在线数据和质控比对数据的差异进行可视化展示，直观展现排放有问题的站点。

（4）通过地图直观地看到每个站点的位置、运行状态、以及最后一次质控状态，对近期质控情况进行统计，以图表的方式展示统计时段内质控的总体情况。

★（5）具备颗粒物样品管理功能，支持对接专用颗粒物样品识别录入装置，实现在质控过程中对颗粒物样品信息的自动识别和录入。

（6）可对质控过程、结果信息、关键参数等数据进行检索、汇总、统计，可生成数据报表，支持 Excel 格式数据导出。

（7）可实现用户信息管理、访问权限管理、系统日志管理、行政区域管理、站点管理、系统参数设置等功能。

★（8）支持使用 Android 系统的手机、平板电脑等移动设备，通过专用 APP远程实施质控，并获取质控结果。

（二）质控监管服务频次要求

组建专业服务团队，针对辖区污染源40个重点排口进行有效地颗粒物远程质控技术服务。根据监管质控需求，每月至少进行4次远程质控（因现场企业原因导致点位不具备质控条件及其他不可抗拒因素除外）。当发生重要事件，如重污染天气时，启动应急加密质控监管服务，对企业颗粒物排放在线监测数据真实性进行快速核查。

（三）质控数据统计分析服务要求

对颗粒物质控信息和在线监测信息进行分类统计，区分长期质控不合格站点和在线设备运行稳定性差的站点，筛选出需重点监管的企业；对数据异常点位的情况进行调研，深入分析，形成管理建议，辅助环境管理部门监管决策。

（四）数据报表、报告服务要求

按质控频次向环境管理部门提交质控数据分析报告。

（五）污染源颗粒物远程在线质控系统运行服务要求

1.质量控制要求

按照运营维护计划对质控设备进行现场巡查和例行保养，确保全部设备的正常运行率≥90%（因现场原因导致不具备运行条件及其他不可抗拒因素造成的影响不计入考核）。

2.应急保障要求

发现设备异常或巡检发现异常情况后，启动应急预案，及时到达现场并检修维护质控设备、不能及时修复马上启用备机。

3.传输保障要求

保证传输网络全天24小时畅通（不可抗拒因素除外）。

4.日常工作要求

对仪器状态和软件平台进行日常监控和维护，及时发现并处理应急情况。

5.系统运行指标要求

（1）颗粒物在线质控终端设备运营维护数量达到40套；

（2）系统正常运转率≥90%；

（3）异常情况处理率达到100%。

- 其他要求

无。

## 六、项目效益分析

（一）生态效益

协助生态环境主管部门真正摸清工业企业排放的底数，便于有针对性地制定减排措施。同时，通过数据归真倒逼企业认识自身污染排放中的问题，主动规范在线监测系统和治理设施的运行和管理，提升治理设施运行效率将污染排放量控制在合理、合法范围内，使大量的治理设施真正发挥效用。从而有效减少区域排放总量，将减排效果快速体现在颗粒物污染指数的降低上，实现环境空气质量的明显改善。

（二）社会效益

通过颗粒物远程在线质控系统能够改变当前排污单位颗粒物在线监测数据存疑，区域颗粒物排放量和环境空气质量检测数据不匹配的现状。采用信息化手段排除监管过程中人为因素的干扰，有效提升生态环境主管部门的监管执法效率，形成长效监管机制，保障在线监测数据的真实准确，从而有效减少我市辖区内颗粒物的隐藏排放量。

## 七、项目验收方案及要求

服务期满，技术服务单位向采购人提交服务相关资料汇总，采购人收到服务资料后根据招标要求和合同条款10日内对服务资料和服务结果进行确认，并出具确认意见或验收报告。

## 八、时间安排

## 1年。

## 九、经费预算及资金支付要求

##### (一)项目预算情况

以上工作的开展，涉及颗粒物采样服务、颗粒物采样头检测服务、颗粒物在线质控平台服务、质控综合监管服务等经费共计526万元。

##### (二)资金支付要求

根据合同约定支付。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致: 石家庄市环境信息中心:

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    石家庄市环境信息中心    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境信息中心

石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市环境信息中心石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境信息中心石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境信息中心石家庄市污染源颗粒物远程在线质控系统项目工作方案”及采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日