## Sheet1
石家庄市2021年3月跨市、县界断面水质监测结果
序号 | 报送部门 | 监测部门 | 所在 河流 | 断面 名称 | 类别 | 经度 | 纬度 | 跨界位置 | 采样日期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注
[10 empty] | ℃ |  | mg/L | µs/cm | 度 | （mg/L） | mg/L | mg/L | mg/L
1.1 | 石家庄市行唐环境监控中心 | 河北卓维检测技术有限公司 | 沙河 | 西安太庄村 | 省界入境 | 114.5769 | 38.5947 | 曲阳县-行唐县（西安太庄村） | 2021.3.1 | 6.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 0.317 | 0.06
1.2 | 石家庄市井陉环境监控中心 | 河北升泰环境检测有限公司 | 冶河 （甘陶河） | 南蒿亭村（南寺村） | 省界入境 | 114.0481 | 37.7248 | 山西省晋中昔阳县 — 石家庄市井陉县 | 2021.3.1 | 2.4 | 7.76 | 7.11 | 682 | 0.3L | 3 | 8 | 0.218 | 0.06
1.3 | 石家庄市环境监控中心 | 石家庄市环境监控中心 | 滹沱河 | 猴刎 | 省界入境 | 113.5636 | 38.421 | 陕西省阳泉市-石家庄市平山县 | 2021.3.2 | 7.4 | 8.28 | 12.6 | 673 | 10 | 2.3 | 14 | 0.048 | 0.08
2.1 | 新乐市环境监控中心 | 新乐市环境监控中心 | 沙河 | 小吴村村南 | 出境断面 | 114°41′47″ | 38°26′22″ | 石家庄市新乐市-保定市定州市（石家庄市新乐市杜固镇） | 2021.3.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
2.2 | 深泽县环境监控中心 | 深泽县环境监控中心 | 磁河 | 伍仁桥 | 出境断面 | 115.3215 | 38.2904 | 石家庄市深泽县-保定市定州市 | 2021.3.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
2.3 | 石家庄市晋州环境监控中心 | 河北卓维检测技术有限公司 | 石津渠 | 东卓宿镇南白滩村南白滩桥 | 出境断面 | 114.3445 | 38.2695 | 晋州-辛集 | 2020.3.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 0.219 | 0.08
2.4 | 赵县县环境监控中心 | 赵县县环境监控中心 | 北沙河-槐河 | 南冯村 | 出境断面 | 114°45.836280′ | 37°37.489080′ | 石家庄市赵县-邢台市宁晋县 | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
2.5 | 石家庄市高邑环境监控中心 | 石家庄市高邑环境监控中心 | 姊河 | 韩村 | 出境断面 | 114.3445 | 38.2695 | 石家庄市高邑县-邢台市柏乡县 | 2021.3.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4L | 0.21 | 0.01L
3.1 | 高邑县环境监控中心 | 高邑县环境监控中心 | 姊河 | 南焦村 | 跨县断面 | 114.4883 | 37.6097 | 赞皇县-高邑县（高邑县富村镇） | 2021.3.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.2 | 栾城区环境监控中心 | 栾城区环境监控中心 | 潴龙河 | 吴家辛村 | 跨县断面 | 114.5452 | 37.8338 | 元氏县-栾城县（栾城县西营乡） | 2021.3.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水,有照片
3.3 | 石家庄市环境监控中心 | 石家庄市环境监控中心 | 石津总干渠 | 杜北村 | 跨县断面 | 114.4376 | 38.1155 | 鹿泉-新华区 | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 0.025L | 0.03
3.4 | 石家庄市环境监控中心 | 石家庄市环境监控中心 | 石津总干渠 | 庄藿村 | 跨县断面 | 114.4948 | 38.0965 | 新华区-长安区（长安区高营镇） | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 栏杆围挡，无法采样， 有照片
3.5 | 石家庄市藁城环境监控中心 | 石家庄市藁城环境监控中心 | 石津总干渠 | 良村 | 跨县断面 | 114.6775 | 38.0406 | 石家庄市开发区-石家庄市藁城区 | 2021.3.10 | 11.4 | 7.38 | 7.31 | 472 | 1 | 2.4 | 8 | 0.483 | 0.08
3.6 | 石家庄市晋州环境监控中心 | 河北卓维检测技术有限公司 | 石津渠 | 晋州县（市、区）开发区乡（镇）东子城村子城桥 | 跨县断面 | 114°58′22″ | 38°1′29″ | 藁城-晋州 | 2021.3.8 | 5.7 | 7.52 | 10.9 | 300 | ＜0.5 | 3.03 | 19 | 0.195 | 0.02
3.7 | 石家庄市灵寿环境监控中心 | 河北卓维检测技术有限公司 | 滹沱河 | 忽冻村 | 跨县断面 | 114.3445 | 38.2695 | 鹿泉区-灵寿县（灵寿县牛城乡忽冻村） | 2021.3.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 0.357 | 0.07
3.8 | 石家庄市平山环境监控中心 | 石家庄市平山环境监控中心 | 冶河 | 北西焦村 | 跨县断面 | 114.1488 | 38.196 | 石家庄市-平山县（平山县北西焦村） | 2021.3.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 0.634 | 0.053
3.9 | 石家庄市环境监控中心 | 石家庄市环境监控中心 | 滹沱河 | 候帐村 (107国道） | 跨县断面 | 114.5376 | 38.1261 | 正定县-长安区（长安区南村镇） | 2020.3.2 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 264 | 4 | 2.3 | 10 | 0.183 | 0.05
3.10 | 石家庄市正定环境监控中心 | 石家庄市正定环境监控中心 | 滹沱河 | 北白店村 | 跨县断面 | 114.4046 | 38.25 | 灵寿县-正定县（正定县曲阳桥乡北白店村） | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.11 | 石家庄市藁城环境监控中心 | 石家庄市藁城环境监控中心 | 滹沱河 | 小丰村（九门） | 跨县断面 | 114.7393 | 38.0728 | 石家庄市长安区-石家庄市藁城区 | 2021.3.10 | 12.2 | 7.23 | 7.16 | 394 | 1 | 2.6 | 9 | 0.539 | 0.1
3.12 | 石家庄市平山环境监控中心 | 石家庄市平山环境监控中心 | 南甸河 | 湾子村 | 跨县断面 | 114.1251 | 38.5109 | 石家庄市-平山县（平山县东王坡乡湾子村） | 2021.3.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 0.246 | 0.067
3.13 | 深泽县县环境监控中心 | 深泽县县环境监控中心 | 老磁河 | 赵八桥 | 跨县断面 | 115.0833 | 38.1729 | 无极县-深泽县 | 2021.3.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.14 | 石家庄市行唐环境监控中心 | 河北卓维检测技术有限公司 | 磁河 | 南霍营村 | 跨县断面 | 114.3268 | 39.4654 | 灵寿县-行唐县（南霍营村） | 2021.3.1 | 5.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 0.286 | 0.08
3.15 | 新乐市环境监控中心 | 新乐市环境监控中心 | 磁河 | 王村 | 跨县断面 | 114°30′28″ | 38°20′50″ | 行唐县-新乐市（新乐市协神乡） | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.16 | 无极县环境监控中心 | 无极县环境监控中心 | 磁河 | 冯家营村 | 跨县断面 | 114.8752 | 38.2555 | 新乐市-无极县（新乐里城乡） | 2021.3.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.17 | 深泽县县环境监控中心 | 深泽县县环境监控中心 | 磁河 | 候村 | 跨县断面 | 115.1126 | 38.2188 | 无极县-深泽县（深泽县赵八镇） | 2021.3.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.18 | 新乐市环境监控中心 | 新乐市环境监控中心 | 郜河 | 岸城村 | 跨县断面 | 114°41′48″ | 38°26′19″ | 行唐县-新乐市（新乐市正莫镇） | 2021.3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 无水，有照片
3.19 | 栾城区环境 监控中心 | 栾城区环境 监控中心 | 洨河 | 衡井桥 | 跨县断面 | 114.3153 | 37.541 | 石家庄鹿泉区-石家庄栾城区 | 2021.3.4 | 10.2 | 7.41 | 9.3 | 977 | 3 | 5.6 | 32 | 1.9 | 0.28