汪洋沟断面水质监测月报

2021年8月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核****断面** | **考核****单位** | **监测日期** | **监测结果（单位：mg/L）** | **备注** |
| **COD**  | **氨氮** | **总磷** | **总氮** | **高锰酸盐指数** |
| 四方通信水站（高新区-藁城） | 高新区 | 水站月报 | 24.4 | 0.11 | 0.216 | / | / |  |
| 8月2日 | 29 | 0.204 | 0.16 | 14.0 | 10.4 |  |
| 8月3日 | 29 | 0.550 | 0.18 | 13.5 | 10.0 |  |
| 8月5日 | 31 | 0.663 | 0.22 | 14.4 | 10.6 |  |
| 8月9日 | 30 | 0.715 | 0.29 | 14.4 | 13.0 |  |
| 8月12日 | 29 | 0.715 | 0.18 | 14.6 | 12.5 |  |
| 8月16日 | 30 | 0.622 | 0.20 | 14.4 | 11.6 |  |
| 8月23日 | 24 | 0.475 | 0.23 | 13.0 | 10.3 |  |
| 8月26日 | 28 | 0.565 | 0.31 | 16.0 | 10.0 |  |
| 8月30日 | 33 | 0.996 | 0.37 | 14.4 | 13.4 |  |
| 南席村东桥（藁城-化工园区） | 藁城区 | 水站月报 | 24.4 | 0.57 | 0.370 | / | / |  |
| 8月2日 | 32 | 1.49 | 0.18 | 10.1 | 9.8 |  |
| 8月3日 | 28 | 1.30 | 0.16 | 9.77 | 8.9 |  |
| 8月5日 | 31 | 1.35 | 0.17 | 9.77 | 10.0 |  |
| 8月9日 | 29 | 1.09 | 0.16 | 11.4 | 9.4 |  |
| 8月12日 | 33 | 0.752 | 0.18 | 9.87 | 11.6 |  |
| 8月16日 | 28 | 0.770 | 0.25 | 9.18 | 11.4 |  |
| 8月23日 | 25 | 0.562 | 0.16 | 9.38 | 9.7 |  |
| 8月26日 | 32 | 0.718 | 0.19 | 14.4 | 9.7 |  |
| 8月30日 | 30 | 0.678 | 0.20 | 11.8 | 10.6 |  |
| 土山村桥（化工园区-藁城） | 循环化工园区 | 水站月报 | 30.8 | 0.63 | 0.174 | / | / |  |
| 8月2日 | 43 | 1.19 | 0.18 | 9.38 | 8.2 |  |
| 8月3日 | 35 | 1.14 | 0.17 | 9.92 | 8.6 |  |
| 8月5日 | 32 | 1.12 | 0.17 | 9.03 | 9.7 |  |
| 8月9日 | 30 | 1.29 | 0.18 | 12.8 | 10.3 |  |
| 8月12日 | 43 | 1.10 | 0.17 | 9.72 | 9.8 |  |
| 8月16日 | 29 | 1.24 | 0.23 | 11.9 | 12.2 |  |
| 8月23日 | 27 | 0.863 | 0.21 | 10.1 | 9.0 |  |
| 8月26日 | 31 | 1.19 | 0.18 | 13.8 | 11.3 |  |
| 8月30日 | 33 | 0.730 | 0.18 | 11.0 | 11.6 |  |

汪洋沟断面水质监测月报

2021年8月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测****断面** | **考核****单位** | **监测日期** | **监测结果（单位：mg/L）** | **备注** |
| **COD**  | **氨氮** | **总磷** | **总氮** | **高锰酸盐指数** |
| 北龙化（藁城-赵县） | 藁城区 | 水站月报 | 32.3 | 0.45 | 0.210 | / | / |  |
| 8月2日 | 37 | 0.579 | 0.20 | 8.45 | 8.4 |  |
| 8月2日 | 37 | 0.582 | 0.20 | 8.54 | 8.2 |  |
| 8月5日 | 34 | 1.04 | 0.24 | 9.13 | 9.5 |  |
| 8月9日 | 33 | 0.924 | 0.26 | 10.0 | 9.0 |  |
| 8月12日 | 37 | 1.19 | 0.30 | 9.48 | 11.4 |  |
| 8月16日 | 31 | 1.14 | 0.24 | 10.0 | 11.4 |  |
| 8月23日 | 28 | 0.643 | 0.20 | 9.28 | 9.4 |  |
| 8月26日 | 34 | 1.40 | 0.21 | 14.1 | 11.9 |  |
| 8月30日 | 31 | 0.794 | 0.16 | 9.97 | 9.7 |  |
| 高庄（赵县-邢台） | 赵县 | 8月2日 | 33 | 0.454 | 0.20 | 8.30 | 7.9 |  |
| 8月2日 | 32 | 0.460 | 0.20 | 8.35 | 8.1 |  |
| 8月5日 | 30 | 0.747 | 0.21 | 8.45 | 9.0 |  |
| 8月9日 | 30 | 1.69 | 0.25 | 9.82 | 11.0 |  |
| 8月12日 | 33 | 0.990 | 0.26 | 9.08 | 9.2 |  |
| 8月16日 | 30 | 1.09 | 0.19 | 9.08 | 11.0 |  |
| 8月23日 | 27 | 0.747 | 0.22 | 9.18 | 9.0 |  |
| 8月26日 | 31 | 1.55 | 0.22 | 11.7 | 8.4 |  |
| 8月30日 | 28 | 0.382 | 0.19 | 10.2 | 8.9 |  |