| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 监测日期 | 监测点 | 超标项目 | 排放浓度 | 单位 | 排放限值 | 超标倍数 | 排放标准 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄华美造纸厂（普通合伙） | 机制纸及纸板制造 | 2020-04-20 | 总排口 | 色度 | 100 | 倍 | 60 | 0.67 | 石家庄经济技术开发区污水处理厂污水接纳协议 | GB/T11903-1989 稀释倍数法 |
| 2 | 石家庄利盛印染有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 2020-05-18 | 总排口 | 苯胺类 | 1.10 | mg/L | 1.0 | 0.10 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012表1、表2间接排放标准及环保部公告2015年第41号 | GB/T11889-1989水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 |
| 3 | 石家庄经济技术开发区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2020-04-08 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 3800 | MPN/L | 1000 | 2.8 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） 表1一级A及表2标准 | HJ347.2-2018 多管发酵法 |
| 4 | 行唐县玉城污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2020-05-14 | 出口 | 粪大肠菌群数 | 13000 | MPN/L | 1000 | 12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） 表1一级A及表2标准 | HJ347.2-2018 多管发酵法 |
| 5 | 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2020-04-13 | 出口 | 悬浮物 | 24.0 | mg/L | 10 | 1.4 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） 表1一级A及表2标准 | GB/T11901-1989 重量法 |
| 6 | 石家庄良村热电有限公司 | 火力发电 | 2020-03-16 | 1#锅炉 | 氨 | 2.58 | mg/m3 | 2.3 | 0.12 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1标准 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 |
| 7 | 石家庄中通建材有限公司 | 水泥制造 | 2020-03-31 | 回转窑窑尾 | 氨 | 13.1 | mg/m3 | 8 | 0.64 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 |
| 8 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 火力发电 | 2020-03-13 | 1#锅炉 | 氨 | 2.80 | mg/m3 | 2.3 | 0.22 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1标准 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 |
|  |  |  |  | 2#锅炉 | 氨 | 3.94 | mg/m3 | 2.3 | 0.71 |  |  |

石家庄市上半年超标企业数据统计